## ABB
Producent: ABB.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | REB500 | REB500 | HMI500 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
2. | REB670 | RELION | PCM600 v.2.8 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
3. | RED615 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii SN
4. | RED670 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV
5. | REF541 | REx500 | CAP505/PCM600 v.2.8 | - pole linii SN - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO
6. | REF543 | REx500 | CAP505/PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - ZSZ i LRW rozdzielni SN - SCO
7. | REF545 | REx500 | CAP505/PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR
8. | REF610 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii SN
9. | REF615 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole pomiaru napięcia SN
10. | REF620 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole transformatora str. SN
11. | REF630 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO
12. | REL650 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV - zpole łącznika szyn 110 kV
13. | REL670 | RELION | PCM600 v.2.8 | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
14. | RET543 | REx500 | CAP505/PCM600 v.2.8 | - pole transformatora str. 110 kV
15. | RET545 | REx500 | CAP505/PCM600 v.2.8 | - pole transformatora str. 110 kV

## C&C
Producent: Computers&Control.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | UTX2vZ | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
2. | UTX3vZ | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
3. | UTX2vD | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
4. | UTX3vD | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
5. | UTX2vL | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU iTPW - pole BKR - SCO - ZSZ i LRW rozdzielni SN
6. | UTX3vL | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU iTPW - pole BKR - SCO - ZSZ i LRW rozdzielni SN
7. | UTX2vRP | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
8. | UTX3vRP | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
9. | UTX2vTR | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole transformatora str. 110 kV
10. | UTX3vTR | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - pole transformatora str. 110 kV
11. | UTX2vA | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole transformatora str. 110 kV
12. | UTX2vA | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - pole transformatora str. 110 kV
13. | UTX2vSZR | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - automatyka SZR rozdzielni SN
14. | UTX3vSZR | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - automatyka SZR rozdzielni SN
15. | UTX2vRNT2 | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - ARN
16. | UTX2vRNT3 | Seria 2 | Saz2000v3.45.571 | - ARN
17. | UTX3vRNT2 | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - ARN
18. | UTX3vRNT3 | Seria 3 | Saz2000v3.45.571 | - ARN

## Elkomtech
Producent: APATOR - Elkomtech.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | ExBEL_T | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole linii 110 kV
2. | ExBEL_TU | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole transformatora str. 110 kV
3. | ExBEL_TWNZ | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole transformatora str. 110 kV
4. | ExBEL_TWNR | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole transformatora str. 110 kV
5. | ExBEL_Z | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO
6. | ExfBEL_Z | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW
7. | ExmBEL_Z | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN
8. | ExBEL_WT | Ex-BEL | BEL_Navi | - pole linii SN
9. | ExfBEL_SZR | Ex-BEL | BEL_Navi | - automatyka SZR rozdzielni SN
10. | ExBEL_ARN | Ex-BEL | BEL_Navi | - ARN
11. | ExfBEL_ARN | Ex-BEL | BEL_Navi | - ARN
12. | ExmBEL_ARN | Ex-BEL | BEL_Navi | - ARN

## Elektrometal Energetyka
Producent: Elektrometal Energetyka
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | e2TANGO | e2TANGO | e2TANGO-STUDIO | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO - ZSZ i LRW rozdzielni SN

## GE
Producent: General Electric.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | MiCOM C264 | MiCOM C60 | MiCOM S1 Agile 1.3, SCE 5 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
3. | MiCOM P443 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole linii 110 kV
4. | MiCOM P446 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole linii 110 kV
5. | MiCOM P541 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole linii 110 kV
6. | MiCOM P543 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
7. | MiCOM P545 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole linii 110 kV
8. | MiCOM P642 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole transformatora str. 110 kV
9. | MiCOM P643 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole transformatora str. 110 kV
10. | Agile P15D | Agile | MiCOM S1 Agile 1.3 | - pole transformatora str. 110 kV
11. | MiCOM P741 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
12. | MiCOM P742 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
13. | MiCOM P743 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.3 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
13. | MiCOM P746 | MiCOM P40 | MiCOM S1 Agile 1.2 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
14. | Multilin | 850 | Enervista | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO - ZSZ i LRW rozdzielni SN

## JM-Tronic
Producent: JM-Tronic.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | multiMUZ-3 | MUZ | megaPROII | - pole linii SN - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TPW - pole BKR - SCO - ZSZ i LRW rozdzielni SN
2. | multiMUZ-3 SZR | MUZ | megaPROII | - automatyka SZR rozdzielni SN

## Relpol
Producent: Relpol.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | CZIP-PRO (3H) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole transformatora str. 110 kV
2. | CZIP-PRO (1L) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole linii SN
3. | CZIP-PRO (1E) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole linii SN z generatorwm
4. | CZIP-PRO (1T) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole transformatora str. SN
5. | CZIP-PRO (1C) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole BKR
6. | CZIP-PRO (1K, 1P, 1X) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole TU i TPW
7. | CZIP-PRO (1U) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole pomiaru napięcia SN
8. | CZIP-PRO (1S) | CZIP-PRO | CZIP-Set | - pole łącznika szyn SN
9. | CZIP-2R-PRO | CZIP-PRO | CZIP-Set | - automatyka SZR rozdzielni SN

## Schneider Electric
Producent: Schneider Electric.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | MiCOM P115/E124 | MiCOM P1x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
2. | MiCOM P116/E124 | MiCOM P1x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
3. | MiCOM P115 | MiCOM P1x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
4. | MiCOM P116 | MiCOM P1x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
5. | MiCOM P132 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - ZSZ i LRW rozdzielni SN - SCO
6. | MiCOM P139 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - ZSZ i LRW rozdzielni SN - SCO
7. | MiCOM P433 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
8. | MiCOM P435 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
9. | MiCOM P439 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
10. | MiCOM P543 | MiCOM P4x | Easergy Studio | - pole linii 110 kV
11. | MiCOM P632 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
12. | MiCOM P633 | MiCOM P3x | Easergy Studio | - pole transformatora str. 110 kV
13. | MiCOM P741/742 | MiCOM P4x | Easergy Studio | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
14. | MiCOM P741/743 | MiCOM P4x | Easergy Studio | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
15. | MiCOM P746 | MiCOM P4x | Easergy Studio | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
16. | MiCOM C264 | MiCOM PCx | Easergy Studio | - ARN
17. | MiCOM C434 | MiCOM PCx | Easergy Studio | - automatyka SZR rozdzielni SN

## Siemens
Producent: Siemens.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | 7SJ61 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole transformatora str. 110 kV
2. | 7SJ62 | SIPROTEC 5 | DIGSI 5 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - SCO
3. | 7SJ63 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - SCO
4. | 7SJ64 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - SCO - automatyka SZR rozdzielni SN
5. | 7SJ66 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV
6. | 7SJ8 | SIPROTEC 5 | DIGSI 5 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole transformatora str. SN - pole łącznika szyn 110 kV - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR
7. | 7SA61 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV
8. | 7SA611 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole łącznika szyn 110 kV
9. | 7SA63 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV
10. | 7SD52 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV
11. | 7SD610 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV
12. | 7SD80 | SIPROTEC Compact | DIGSI 4 | - pole linii SN
13. | 6MD66 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV
14. | 7SA8 | SIPROTEC 5 | DIGSI 5 | - pole linii 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV
15. | 7SS52 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
16. | 7UT612 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole transformatora str. 110 kV
17. | 7UT613 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole transformatora str. 110 kV
18. | 7UT63 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole transformatora str. 110 kV
19. | 7UT8 | SIPROTEC 5 | DIGSI 5 | - pole transformatora str. 110 kV
20. | 7VE61 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - automatyka SZR rozdzielni SN
21. | 7VE632 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - automatyka SZR rozdzielni SN
22. | 7VK61 | SIPROTEC 4 | DIGSI 4 | - pole łącznika szyn 110 kV

## Sprecher
Producent: Sprecher.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | SPRECON-E-DSREY6 | SPRECON-E-P DS6 | Sprecon COMM3 Sprecon Designer | - pole linii 110 kV - pole transformatora str. 110 kV - pole łącznika szyn 110 kV - pole transformatora str. SN - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - automatyka SZR rozdzielni SN - SCO

## ZAZ-En
Producent: ZAZ-En.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | iZAZ400 | iZAZ | iZAZ Tools | - pole transformatora str. SN - pole linii SN - pole łącznika szyn SN - pole pomiaru napięcia SN - pole TU i TPW - pole BKR - SCO

## ZEG-Energetyka
Producent: ZEG-Energetyka.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | RIoK-422 | RIoK-422 | SMiS v. 02.05 | - pole linii 110 kV
2. | ODR-2WA | ODR-2WA | brak | - pole transformatora str. 110 kV
3. | RITZ-421 | RITZ-421 | SMiS v. 02.05 | - pole linii SN - pole transformatora str. SN

## ZPrAE
Producent: ZPrAE.
Lp. | Typ urządzenia | Oznaczenie serii | Program narzędziowy | Zastosowanie
1. | AZT-9 | AZT-9 | ZPrAE Edit | - pole transformatora str. 110 kV
| TS-7 | TSL/TS | ZPrAE Edit | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
2. | TSL-11 | TSL | ZPrAE Edit | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
3. | TSL-9r | TSL-9r | ZPrAE Edit | - zabezpieczenie szyn zbiorczych 110 kV - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
4. | TLH-5 | TLH-6 | TLH-5 Edit | - lokalna rezerwa wyłącznikowa 110 kV
5. | SZR-9 | SZR | ZPrAE Edit | - automatyka SZR rozdzielni nN