Część C techniczna

Część C Instrukcji, przeznaczona dla Użytkowników Systemu posiadających moduły wytwarzania energii (MWE)

Instalacja fotowoltaiczna

pomiędzy służbami ruchu elektroenergetycznego

Użytkownika Systemu

............................................................

Kod / nazwa stacji

............................................................

Nazwa, adres firmy

i

Operatora Systemu Dystrybucyjnego

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

............................................................

Sprawdził:

….……………………..

Dane techniczne MWE Użytkownika Systemu.

  - Typ MWE:  Wybierz element.

  - Autogeneracja: Wybierz element.

  - Dane techniczne MWE – instalacja fotowoltaiczna

- Przyłącze nr Wybierz element.:

Charakterystyka elektrowni:

- moc osiągalna MWE:	........	[kW]

- sumaryczna moc ogniw fotowoltaicznych:	........	[kW]

- Strażnik kierunku przepływu energii (mocy):  Wybierz element.

- Nastawa ograniczenia mocy generowanej:	........	[kW]

Ogniwa fotowoltaiczne:

- rodzaj źródła energii:	promienie słoneczne

- typ panelu: 	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- ilość paneli:	........	szt.

- znamionowa moc ogniwa (STC):	........	[W]

Charakterystyka falownika:

- typ:	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Ilość:	........	szt.

Wejście DC:

- maksymalna moc DC przy cos φ = 1:	........	[kW]

- znamionowe napięcie pracy:	........	[V]

- maksymalny prąd wejściowy:	........	[A]

Wyjście AC:

- znamionowa moc czynna:	........	[kW]

- napięcie znamionowe sieci:	........	[V]

- prąd znamionowy na wyjściu AC:	........	[A]

- maksymalny prąd zwarciowy:	........	[A]

- częstotliwość znamionowa:	........	[Hz]

- liczba faz:	Wybierz element.

- Uwagi:                                                                                     Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Uwaga: należy opisać każdy rodzaj ogniwa i falownika wybierając „+”.

- Automatyka zabezpieczeniowa MWE.

Użytkownik Systemu jest zobowiązany dostarczyć wykaz zabezpieczeń wraz z nastawami oraz schematem wyprowadzenia mocy MWE (załącznik nr 13 oraz załącznik nr 7 wyszczególnione w części głównej niniejszej IWR).

- Telemechanika MWE.

- Przyłącze nr Wybierz element.:

- Sterowanie zdalne MWE z systemów Właściciela zakładu wytwarzania:

Regulacja mocy generowanej: Wybierz element.

Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym: Wybierz element.

- Sterowanie lokalne wykonywane przez obsługę ruchową obiektu:

Regulacja mocy generowanej: Wybierz element.

Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym: Wybierz element.

- Sterowanie zdalne MWE z systemów OSD:

Regulacja mocy generowanej: Wybierz element.

Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym: Wybierz element.

- Zdalne sterowanie P, Q, U, cos(fi) MWE:

Zadawanie P: Wybierz element.

Zadawanie Q: Wybierz element.

Zadawanie cos(fi): Wybierz element.

Zadawanie charakterystyki Q(U): Wybierz element.

- Tryby regulacji MWE:

Regulacja P=f(f): Wybierz element.

Regulacja mocy biernej poprzez zadanie Q: Wybierz element.

Regulacja mocy biernej poprzez zadanie cos(fi): Wybierz element.

Regulacja mocy biernej poprzez zadanie charakterystyki Q(U): Wybierz element.

Podstawowo załączony tryb regulacji MWE: Wybierz element.

- Max. Zakres P:					Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.[MW]

- Min. Zakres P:					Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.[MW]

- Max. Zakres Q ind.: 				Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. [Mvar]

- Max. Zakres Q poj.:				Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. [Mvar]

- Max. Zakres cos(fi): 				Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Min. Zakres cos(fi):				Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Uwagi:                                                                                   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Obieg informacji ruchowych Dyspozytor – Służby Ruchowe Użytkownika Systemu.

W celu zapewnienia wymaganych informacji koniecznych dla właściwego planowania, przygotowania układu sieciowego i koordynacji pracy systemu elektroenergetycznego Służby Ruchowe Użytkownika Systemu zobowiązane są do:

- Każdorazowego uzyskania zgody Dyspozytora OSD na planowe i nieplanowe uruchomienie oraz odstawienie modułu wytwarzania energii,

- Każdorazowego poinformowania Dyspozytora OSD o awaryjnym odstawieniu modułu wytwarzania energii,

- Informowania na bieżąco o czasie synchronizacji oraz o czasie osiągnięcia zaplanowanych zdolności wytwórczych modułu wytwarzania energii.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są Użytkownicy Systemu posiadający status OSD w zakresie modułów wytwarzania energii typu B i C oraz Użytkownicy Systemu w zakresie jednostek wytwórczych typu D przyłączonych do ich wewnętrznej sieci na napięciu SN.

W przypadki utraty zdalnej transmisji danych pomiarowej i braku wymaganych danych w systemach OSD, na żądanie Dyspozytora OSD, Służby Ruchowe Użytkownika Systemu zobowiązane są  do czasu odwołania, do telefonicznego przekazania wartości brutto wytworzonej mocy czynnej i biernej (codziennie o godzinie 5:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 24:00).

- Wymiana danych planistycznych.

Na klientów posiadających przyłączone do sieci moduły wytwarzania energii elektrycznej (MWE) o mocy 200 kW i powyżej nałożony został obowiązek uczestnictwa w procesie wymiany danych planistycznych (planowania produkcji energii elektrycznej i określenia dyspozycyjności dla źródeł wytwórczych).

Obowiązek ten został określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającym wytyczne pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz dokumencie „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w dniu 19 lutego 2021 r.

TAURON Dystrybucja S.A. uruchomił dla swoich Klientów, zobowiązanych do uczestnictwa w procesie wymiany danych planistycznych, dedykowany do tego celu system informatyczny – Platformę PGB, do której dostęp można uzyskać pod adresem email: td.pgbsogl@tauron-dystrybucja.pl.

- Wykonywanie czynności łączeniowych i regulacji przez OSD

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonywania przez OSD zmiany trybów pracy MWE i regulacji mocy czynnej i biernej w zakresie:

- zadawania maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia mocą czynną (zmiany mocy czynnej),

- zmiany mocy biernej (w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń mocą bierną farmy fotowoltaicznej),

- wyłączenia całkowitego farmy fotowoltaicznej (wyłączenie wyłącznika w torze wyprowadzenia mocy farmy fotowoltaicznej, niezależnie od własności tego wyłącznika),

będą realizowane przez OSD poprzez zdalnie sterowanie z wykorzystaniem systemu SCADA.

W przypadku niedostępności systemu zdalnego sterowania, polecenia dotyczące zmiany trybów pracy MWE i regulacji mocy czynnej i biernej będą przekazywane telefonicznie Służbom Ruchowym Użytkownika Systemu.