| A | Napięcie eksploatacyjne: (220; 110; 30; 20; 15; 10; 6; 0.4) [kV] |  | B | Data zgłoszenia: (dd.mm.rrrr) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zgłaszający: (nazwa jednostki organizacyjnej TD S.A. lub podmiotu prowadzącego eksploatację urządzenia i współpracującego ruchowo z TD S.A.) |
| D | Opis przyłączanego urządzenia (Należy wypełnić odpowiednią pozycję D1, D2, D3 lub D4) |
| D1 | Urządzenie nowe, przebudowane, po zmianach w sposobie pracy lub po remoncie. (Wypełnia się tylko w przypadku przyłączania do sieci po wymianie, remoncie, zmianie sposobu pracy lub przebudowie pojedynczego urządzenia lub pola w stacji elektroenergetycznej) |
|  | Nazwa urządzenia: (Pole w rozdzielni, transformator; wyłącznik; odłącznik, uziemnik stały w polu; przekładniki: prądowy, napięciowy, kombinowany; odgromnik; izolator przepustowy; słup; przewód roboczy; izolator liniowy; złącza kablowe itd.) |
|  | * |
|  | Zgłoszenie pełni funkcje „TOM R” | TAK * | NIE * |
|  | TOM R - likwidowane elementy sieci | Nr LT | * |  |
| D2 | Stacja elektroenergetyczna lub rozdzielnia: (Wypełnia się tylko w przypadku przyłączania do sieci nowych rozdzielni lub całych stacji elektroenergetycznych) |
|  | Nazwa nowej stacji lub rozdzielni | * |
|  | Lokalizacja (Adres) stacji lub rozdzielni | * |
|  | Układ pracy i dane techniczne stacji lub rozdzielni | * |
| D3 | Linia elektroenergetyczna napowietrzna lub kablowa: (Wypełnia się tylko w przypadku przyłączania do sieci nowych linii napowietrznych lub kablowych) |
|  | Relacja nowej linii Od stacji do stacji | * |
|  | Dane techniczne linii: Typ, przekrój, długość | * |
| D4 | Zmiana konfiguracji pracy sieci: (Wypełnia się tylko w przypadku przyłączania do sieci linii napowietrznych lub kablowych po zmianie konfiguracji ich pracy, wynikającej z konieczności likwidacji lub czasowego pozbawienia napięcia elementu sieci.) |
|  | Nazwa elementu sieciowego: (Nazwa relacji linii, na której dokonano zmiany. Jedna lub więcej w zależności od zakresu zmian) | * |
|  | Przyczyna zmiany: (Likwidacja urządzenia, zmiana układu normalnego pracy sieci rozdzielczej (np.: zmiana miejsca otwarcia łącznika, rozmostkowanie, mostkowanie poprzeczne itp.) | Jeśli likwidacja stacji niebezpiecznej: | ** |
|  |  | * |
|  | Parametry sieci po zmianie: (Relacja i długość linii po zmianie) | * |
| E | Oświadczenie o gotowości urządzenia do podania napięcia: |
|  | (Po zakończeniu prac na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz po sprawdzeniu wyników pomiarów i prób funkcjonalnych lub wpisów w książce napraw i pomiarów stwierdza się, że spełnione zostały następujące wymagania warunkujące gotowość urządzenia do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TD S.A.) |
| E1 | Prace wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi BHP oraz budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. |
| E2 | Pracownicy i obsługa zostali poinformowani o padaniu napięcia na urządzenia elektroenergetyczne, na których pracowali. |
| E3 | Przyłączane urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do podania napięcia i do dalszej eksploatacji. |
| E4 | W przypadku przekazywania oświadczenia drogą telefoniczną: |
|  | Imię Nazwisko przekazującego oświadczenie (przedstawiciel wykonawcy lub przedstawiciel TD S.A. lub TDS S.A.) | Przyjmujący dyspozytor pełniący służbę |
|  | * | * |
| E5 | W przypadku przekazywania oświadczenia na piśmie: (Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie prac.) | * |
| F | Termin przyłączenia do sieci: (dd.mm.rrrr) |  |
| G | Urządzenie pozostaje w eksploatacji: (nazwa jednostki organizacyjnej) |  |

| H | Sposób podania napięcia na urządzenie: |
| --- | --- |
|  | Próby przeprowadzane według dołączonego do zgłoszenia "programu łączeniowego" zgodnie z zaleceniami Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TD S.A. |
| H1 | Sposób podania napięcia: (Skrócona wersja programu łączeniowego podawana w przypadku uruchamiania urządzenia przyłączanego do sieci po awaryjnej wymianie lub gdy podanie napięcia wymaga wykonania prostych czynności.) | * |
| H2 | Warunki ruchu próbnego, w przypadku gdy ruch próbny nie jest wymagany – wpisać „nie dotyczy”. | * |
| I | Osoba odpowiedzialna za prawidłowe podanie napięcia: |
|  | Imię i Nazwisko | Jednostka organizacyjna |
|  | * | * |
| J | Osoba odpowiedzialna za przygotowanie zgłoszenia: |
|  | Imię i Nazwisko | Jednostka organizacyjna | Data (dd.mm.rrrr) | Podpis |
| K | Informacja w zakresie: |
|  |  | Uwagi | Data (dd.mm.rrrr) | Podpis / pieczęć |
| K1 | - odbioru / sprawdzenia. |  |  | * |
| K2 | - układów pomiarowych. |  |  | * |
| K3 | - umów z klientami. |  |  | .* |
| K4 | - umów z klientami – generacja. |  |  | * |
| K5 | - elektroenergetycznej automatyki. zabezpieczeniowej (EAZ) |  |  | * |
| K6 | - aktualizacji danych – GIS. |  |  | * |
| K7 | - aktualizacji danych – SCADA. |  |  | * |
| K8 | - Wydział Automatyki I Telemechaniki |  |  |  |
| K9 | - przyłączenia/ odłączenia obiektu do/z sieci. |  |  |  |
| L | Uruchomiono: |
|  | Uwagi | Data i godzina | Podpis |
| M | Wykaz załączników dołączonych do zgłoszenia. (Zaznaczyć znakiem „X”) . |
| M1 | Schemat ideowy przyłączanego obiektu elektroenergetycznego (stacji, pól, rozdzielnic, złącz kablowych) |  |
| M2 | Schemat sieci po przyłączeniu/odłączeniu obiektu do/z sieci istniejącej z podaniem miejsc wcięć, mostkowań i charakterystycznych numerów słupów. |  |
| M3 | Schemat połączeń sieciowych na okres przejściowy z podaniem czasu trwania tego układu z zaznaczeniem mostkowań i numerów istotnych słupów. |  |
| M4 | Charakterystyka techniczna obiektu: |  |
|  | a) Dane znamionowe aparatury stacyjnej (np. wyłączniki, odłączniki, przekładniki,…itp.) oraz jednostek wytwórczych |  |
|  | b) Dane aparatury zabezpieczającej (typ przekaźników) |  |
|  | c) Dane znamionowe transformatora wynikające z jego kartoteki |  |
|  | d) Wykaz montażowy linii dla linii 110kV |  |
|  | e) Dane oraz schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej |  |
| M5 | Program łączeniowy |  |
| M6 | Instrukcja współpracy ruchowej pomiędzy nowo przyłączanym podmiotem a TD S.A. |  |
| M7 | Harmonogram prac i wyłączeń (dla prac związanych z przyłączeniem/odłączeniem obiektu do/z sieci dystrybucyjnej trwających dłużej niż 1 dzień) |  |

Wypełniać komórki w kolorze białym.      *) Niepotrzebne - skreślić lub pozostawić puste pole.
**) Wpisać numer i kod likwidowanej stacji niebezpiecznej