**INFORMACJA OGÓLNA BHP PRZEKAZANA PRACOWNIKOM FIRMY OBCEJ**

**WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA URZĄDZENIACH TAURON Dystrybucja S.A.**

Przekazana w dniu ....................................................... Oddział…………………………………………………………..

Pracownikom firmy: ....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

…………………………………........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Niniejszy dokument obowiązuje na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. przez okres 1 roku od dnia przekazania informacji

1. Kierownik robót (osoba kierująca pracownikami firmy obcej) stwierdza, że wszyscy pracownicy przeszli przeszkolenie BHP oraz posiadają wymagane badania lekarskie i umiejętności w zakresie wykonywanych prac.
2. Pracownicy zostali poinformowani o zagrożeniach występujących podczas wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych i sposobie ich uniknięcia z uwzględnieniem przede wszystkim:
* odległości bezpiecznych od urządzeń WN, SN i nN (zgodnie z IOBP w TD S.A)
* oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenie ruchu elektrycznego,
* pracy na wysokości.
1. Prace będą wykonywane na polecenie pisemne.
2. Informację szczegółową w zakresie i sposobie przygotowania Strefy pracy oraz występujących zagrożeń dla wszystkich pracowników Zespołu przekazuje Dopuszczający i dokumentuje na druku „Informacja szczegółowa w Strefie pracy”, przed rozpoczęciem prac oraz przy każdorazowej zmianie warunków pracy. Pracownicy okazując dowód tożsamości podpisem potwierdzają przyjęcie informacji.
3. Kierujący Zespołem pracowników (Nadzorujący) ma obowiązek zgłosić Dopuszczającemu lub właściwemu Dyspozytorowi – Koordynującemu, gotowość przystąpienia Zespołu pracowników do pracy oraz zakończenie pracy.
4. Do pracy wolno przystąpić po każdorazowym sprawdzeniu przygotowania Strefy pracy, dopuszczeniu oraz podpisaniu polecenia na miejscu pracy przez Dopuszczającego i Kierującego Zespołem pracowników lub Nadzorującego.
5. Zabrania się rozszerzania zakresu prac określonych w poleceniu oraz przekraczania wygrodzonej Strefy pracy i wykonywania prac poza nałożonymi Uziemiaczami.
6. Zabrania się zdejmowania lub przesuwania zabezpieczeń, wygrodzenia i oznaczeń Strefy pracy.
7. Nie można samowolnie opuszczać Strefy pracy bez zgody Kierującego Zespołem pracowników lub Nadzorującego, jeśli został wyznaczony.
8. Składu Zespołu pracowników nie wolno rozszerzać o osoby, którym nie przekazano informacji ogólnej BHP.
9. Za bezpieczne metody pracy osób i sprzętu, stosowanie odzieży roboczej i ochron osobistych oraz za zabezpieczenie Strefy pracy przed osobami postronnymi – odpowiada Kierujący Zespołem pracowników. Odpowiedzialność ta zaczyna się w momencie przyjęcia miejsca pracy od Dopuszczającego, a kończy po zakończeniu pracy i zdaniu Strefy pracy Dopuszczającemu lub Koordynującemu.
10. Kierujący Zespołem pracowników lub Członek Zespołu pracowników jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Koordynującego o następujących zdarzeniach:
11. wypadku przy pracy,
12. potencjalnym zdarzeniu wypadkowym,
13. zagrożeniu niewykonania prac w zaplanowanych i ogłoszonych terminach,
14. innych ważnych wydarzeniach związanych z wykonywaną pracą.
15. Za sprawdzenie poprawności wykonania ochrony przeciwporażeniowej i kierunku wirowania w sieci przebudowywanej odpowiada wykonawca – Kierujący Zespołem pracowników.

Pracownik ten składa oświadczenie pisemne na druku wg. wzoru (załącznik do polecenia).

1. Dopuszczający, Nadzorujący lub inna osoba dozoru ma prawo odmówić dopuszczenia lub przerwać pracę wykonawcy w przypadku stwierdzenia nie stosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP. Za niedopuszczenie do prac lub ich przerwanie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem oraz nadzorem do czasu przerwania prac. Za przerwanie prac z powodów podanych powyżej TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja Serwis S.A. lub TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
2. Operator sprzętu / Kierujący Zespołem pracowników wykonawcy oświadcza, że do pracy zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie oraz posiadający ważne, wymagane badania. Operator sprzętu posiada odpowiednie i ważne kwalifikacje oraz uprawnienia na dany typ / rodzaj sprzętu.

**Oświadczenie** **Zespołu** **pracowników** **poinstruowanych:**

**Oświadczamy, że przekazana informacja była zrozumiała i zobowiązujemy się stosować do jej ustaleń w trakcie prowadzenia prac.**

**Własnoręczne podpisy poinstruowanych pracowników:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja | Nazwisko i Imię | Rodzaj i nr Świadectwa kwalifikacyjnego | Czytelny Podpis |
| 1 | Osoba funkcyjna firmy\* |  |  |  |
| 2 | Inspektor nadzoru |  |  |  |
| 3 | Kierujący Zespołem pracowników |  |  |  |
| 4 | Członek Zespołu pracowników / Operator i typ sprzętu |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

\* (właściciel firmy / osoba kierownictwa lub dozoru)

**Informację przekazał**:

 ………...…............................……………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię Wydział/Dział czytelny podpis