Załącznik nr 1 do Instrukcji planowania wyłączeń i prac koordynowanych przez dyspozytorów w TAURON Dystrybucja S.A. 
IR-004/TD
	Wykonawca: 
	Data:

	

Harmonogram prac i wyłączeń
	Strona 3

	Tytuł zadania: 





	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac 

 (imię nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy):

	Załączniki (zaznaczyć te, które dołączone zostaną do harmonogramu): 

	1. schematy pracy sieci podczas realizacji zadania 

 

	2. inne

 

 

	Podpis osoby opracowującej:


	Podpis osoby odpowiedzialnej za uzgodnienie:


	L.p.
	Obiekt wyłączany
	Początek

wyłączenia
	Koniec 

wyłączenia
	Rodzaj
wyłącz.

*)
	Data pracy

od – do
	Planowe

godziny pracy

od - do
	Got.

ruch. 
	Zakres prac
	Uwagi
(np. wyłączenia towarzyszące, komentarz do gotowości ruchowej)

	1
	……
pole 110kV nr 1 ….. 1**
	Data:

20.12.2021

Godzina:

05:00
	Data:

02.02.2022

Godzina:

05:00
	T
	20.12.2021
	30.12.2021
	07:00
	15:00
	24h
	Modernizacja pola**
	Gotowość ruchowa zapewniona poprzez zmostkowanie bramki systemowej bezpośrednio z linią**

	
	
	
	
	
	21.12.2021
	21.12.2021
	08:00
	16:00
	12h
	Wymiana odłącznika liniowego**
	· Wyłączenie dla BHP linii 110kV Katowice-Torkat 1 w godzinach 7-17 z gotowością ruchową 1h dla zasilania odczepu X**
· Wyłączenie dla BHP linii 220kV Legnica-Prudnik w godzinach 7-17 z gotowością ruchową 1h**
· Linia nN ……………………

· Linia SN ……………………

	
	
	
	
	
	02.01.2022
	02.01.2022
	11:00
	20:00
	4h
	
	

	2
	l. 110kV … – …2**
L.110kV … - … 1**
	Data:

20.12.2021

Godzina:

7:00
	Data:

02.02.2022

Godzina:

20:00
	C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) C-wyłączenie codzienne lub jednodniowe, T-wyłączenie trwałe. 
**) przykład

	UZGODNIENIA

	Jednostka uzgadniająca:
	Podpis uzgadniającego:
	Jednostka uzgadniająca:
	Podpis uzgadniającego:

	Dyspozycja Sieciowa WN / planowanie wyłączeń
	
	Wydział Automatyki i Telemechaniki
	

	Wydział Dyspozycji Stacyjnej / planowanie wyłączeń 
	
	Wydział Sprzedaży
	

	Wydział Ruchu / planowanie wyłączeń
	
	Region SN i nN
	

	Wydział Eksploatacji
	
	Wydział Pomiarów
	

	Region Wysokich Napięć
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


W przypadku, gdy harmonogram nie dotyczy danej jednostki uzgadniającej, osoba odpowiedzialna za uzgodnienie harmonogramu wpisuje „nie dotyczy” w miejscu „Podpis uzgadniającego”.
