Oświadczenie Wykonawcy o gotowości podłączenia modułu wytwórczego do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja. S.A

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy: | ……………………………………….. |
| Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
| Adres: | ……………………………………….. |
| Opis źródła wytwórczego: | ……………………………………….. |
| Miejscowość: | ……………………………………….. |
| Ulica: | ……………………………………….. |
| Numer działki, obręb: | ……………………………………….. |

Jako kierownik budowy/robót/wykonawca* wyżej opisanego źródła wytwórczego oświadczam, że:

- Wykonałem instalację modułu wytwarzania zgodnie z warunkami technicznymi, umową o przyłączenie 
i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

- Wybudowane urządzenia spełniają wymagania odpowiednich przepisów, norm, zasad wiedzy technicznej, 
w szczególności ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo budowlane, IRiESD i Kodeksów Sieciowych w tym NC RfG i znajdują się w stanie umożliwiającym załączenie ich pod napięcie oraz spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne.

- Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności, atesty, deklaracje zgodności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dla zastosowanych urządzeń i instalacji wykonane zostały wszystkie konieczne badania, próby i pomiary, 
a ich wyniki zostały zaprotokołowane.

- Dokumenty wymienione w punktach 3 i 4 powyżej zostały przekazane właścicielowi modułu wytwórczego.

- Nie zachodzi*/zachodzi* potrzeba wykonania prób, poprawek i uzupełnień ………….....................................................................................................................................................................

- Do wykonania pozostało: ………………………………………………………………….………………………………..... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Dane techniczne obiektu są zgodne z zatwierdzoną dokumentacja projektową.

- Urządzenia nadają się do podania napięcia i uruchomienia.

Oświadczam że, posiadam uprawnienia do wykonywania modułu wytwarzania energii objętej niniejszym zgłoszeniem:

- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) nr ……………………………………………lub,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nr …………………………………………….. lub,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr ……………………………………..

.............................................				                                            .....................................

Miejscowość,	data							                                                 odpis Wykonawcy

TAURON Dystrybucja S.A. informuje iż dla skutecznego wykonania obsługi procesu przyłączenia do sieci źródła wytwórczego na wniosek Klienta,  będzie przetwarzała dane osobowe Wykonawcy działającego na rzecz Klienta wskazane w niniejszym oświadczeniu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Pełnomocnika/osoby współpracującej z klientem znajdują się w Klauzuli informacyjnej dla Pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta, udostępnionej pod adresem:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Oświadczenie właściciela zakładu wytwarzania o gotowości podłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja. S.A.

| Nazwa firmy: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| NIP | ……………………………………….. |
| Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
| Adres: | ……………………………………….. |
| Opis źródła wytwórczego: | ……………………………………….. |
| Miejscowość: | ……………………………………….. |
| Ulica: | ……………………………………….. |
| Numer działki, obręb: | ……………………………………….. |

Jako właściciel zakładu wytwarzania oświadczam, że:

- Zrealizowany został cały zakres prac wynikający z wydanych warunków przyłączenia nr……………………………. oraz zawartej umowy o przyłączenie nr…………………………….

- Prace zostały wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności, atesty, deklaracje zgodności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wybudowane urządzenia spełniają wymagania odpowiednich przepisów, norm, zasad wiedzy technicznej, 
w szczególności ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo budowlane, IRiESD i Kodeksów Sieciowych w tym NC RfG i znajdują się w stanie umożliwiającym załączenie ich pod napięcie oraz spełniają wymagania techniczne 
i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność.

- Urządzenia nadają się do podania napięcia i uruchomienia.

W załączeniu przekazuję:

1. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie – kopia,

2. Warunki przyłączenia/ wytyczne – kopia,

3. Umowa przyłączeniowa / o udostępnienie – kopia,

4. Schemat ideowy - po aktualizacji – kopia,

5. Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji – kopia,

6. Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci – kopia,

7. Plan sytuacyjny powykonawczy – kopia,

8. Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń – kopia,

9. Obliczenia techniczne,

10. Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.),

11. Wstępny projekt instrukcji współpracy ruchowej – kopia.

............................................								.....................................

Miejscowość, data 										podpis