Załącznik nr 2 do Wytycznych kwalifikacji systemów malarskich jako środka zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych konstrukcji energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.

(wersja druga)

Tabele

Wrocław, marzec 2026r.

Spis treści

1.	Identyfikacja systemu malarskiego oraz podstawowe parametry wymagane przez TD S.A.	3

2.	Wzory tabel stanowiących „Listę kwalifikowaną systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych w TAURON Dystrybucja S.A.” z podziałem na rodzaje podłoża oraz sposób aplikacji systemu	4

# Identyfikacja systemu malarskiego oraz podstawowe parametry wymagane przez TD S.A.

Tab. 1 – Tabela identyfikacji systemu i podstawowych parametrów zgodnie z wymaganiami TD S.A. uzupełniona przez producenta zgłaszającego system

| Nazwa systemu: |  |
| --- | --- |
| Rodzaj podłoża: |  |
| Minimalny stopień przygotowania powierzchni: |  |
| Liczba warstw: |  |
| Środowisko korozyjności: |  |
| Krajowa Ocena Techniczna KOT nr: |  |
| Data końca ważności KOT-a: |  |
| Karta techniczna nr: |  |
| Okres gwarancji: |  |
| Nazwa farby podkładowej |  |
| Rodzaj farby podkładowej zg. z [N31] |  |
| Grubość warstwy [µm] |  |
| Sposób aplikacji farby podkładowej |  |
| Wartości graniczne warunków atmosferycznych w jakich można dokonywać aplikacji – temperatura otoczenia [ºC] |  |
| LZO [g/litr] |  |
| Minimalnym wymagany czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw przy założonej temperaturze powietrzna 20ºC |  |
| Nazwa farby nawierzchniowej |  |
| Rodzaj farby nawierzchniowej zg. z [N31] |  |
| Grubość warstwy [µm] |  |
| Sposób aplikacji farby nawierzchniowej |  |
| Wartości graniczne warunków atmosferycznych w jakich można dokonywać aplikacji – temperatura otoczenia [ºC] |  |
| LZO [g/litr] |  |
| Grubość systemu [µm] |  |
| Czas do pełnego utwardzenia systemu |  |
| Teoretyczna wydajność systemu malarskiego ma m2 malowanej powierzchni przy założeniu osiągnięcia danej grubości systemu (zalecanej wg [N23] dla określonej klasy korozyjności środowiska) [m2/kg] |  |
| Trwałość systemu |  |

# Wzory tabel stanowiących „Listę kwalifikowaną systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych w TAURON Dystrybucja S.A.” z podziałem na rodzaje podłoża oraz sposób aplikacji systemu

UWAGA:

Do każdej z poniższych tabel producent/dystrybutor systemów malarskich może wprowadzić wyłącznie JEDEN SYSTEM MALARSKI.

Tab. 2.1 – Systemy malarskie dla wymalowań renowacyjnych konstrukcji stalowych malowanych i stalowych ocynkowanych malowanych (aplikacja pędzlem)

| L.p. | Producent / dystrybutor | Rodzaj farby podkładowej / nawierzchniowej | Nazwa farby podkładowej / nawierzchniowej | Liczba warstw | Grubość warstwy podkładowej / nawierzchniowej | Grubość całkowita systemu | Minimalny czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | Czas do pełnego utwardzenia systemu | Kat. korozyjności | Minimalna gwarancja producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | μm | μm | h | dni | - |  |
| Np. | Np. Farby ul. Nazwa 3 kod: 00-999 Miasto tel. …………, e-mail: ……. | Np. zg z [N33] Akrylowa / tiksotropowa | Np. Farba 1 / Farba 2 | Np. 2 (C3) 2 (C4) | Np. 90 (C3) 120 (C4) | Np. 180 (C3) 240 (C4) | Np. 12 (C3) 14 (C4) | Np. 10 dni | Np. C3 C4 | Np. 5 lat |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.2 – Systemy malarskie do wymalowań konstrukcji ze stali ocynkowanej eksponowanej (aplikacja pędzlem)

| L.p. | Producent / dystrybutor | Rodzaj farby podkładowej / nawierzchniowej | Nazwa farby podkładowej / nawierzchniowej | Liczba warstw | Grubość warstwy podkładowej / nawierzchniowej | Grubość całkowita systemu | Minimalny czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | Czas do pełnego utwardzenia systemu | Kat. korozyjności | Minimalna gwarancja producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | μm | μm | h | dni | - |  |
| Np. | Np. Farby ul. Nazwa 3 kod: 00-999 Miasto tel. …………, e-mail: ……. | Np. zg z [N33] Akrylowa / tiksotropowa | Np. Farba 1 / Farba 2 | Np. 2 (C3) 2 (C4) | Np. 90 (C3) 120 (C4) | Np. 180 (C3) 240 (C4) | Np. 12 (C3) 14 (C4) | Np. 10 dni | Np. C3 C4 | Np. 5 lat |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.3 – Systemy malarskie do wymalowań konstrukcji ze stali ocynkowanej (pierwsza warstwa nakładana w warunkach halowych metodą natryskową, warstwa nawierzchniowa nakładana pędzlem na obiekcie)

| L.p. | Producent / dystrybutor | Rodzaj farby podkładowej / nawierzchniowej | Nazwa farby podkładowej / nawierzchniowej | Liczba warstw | Grubość warstwy podkładowej / nawierzchniowej | Grubość całkowita systemu | Minimalny czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | Czas do pełnego utwardzenia systemu | Kat. korozyjności | Minimalna gwarancja producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | μm | μm | h | dni | - |  |
| Np. | Np. Farby ul. Nazwa 3 kod: 00-999 Miasto tel. …………, e-mail: ……. | Np. zg z [N33] Akrylowa / tiksotropowa | Np. Farba 1 / Farba 2 | Np. 2 (C3) 2 (C4) | Np. 90 (C3) 120 (C4) | Np. 180 (C3) 240 (C4) | Np. 12 (C3) 14 (C4) | Np. 10 dnii | Np. C3 C4 | Np. 5 lat |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |